## Slide 1
EL Übersicht
  EL Übersicht
  KW 45
Jonas Oberröhrmann
ISFH, Deutschland

## Slide 2: Fehlerberechnungen: Spannung
Keithley 2000 (Multimeter):
Measurement range: Auto
Accuracy:
At 2 V:
U = V
  =
  Grundsätzlich vernachlässigbar.
Range (V) | Resolution (µV) | Accuracy
0,1 | 0,1 | 50+35
1 | 1 | 30+7
10 | 10 | 30+5
100 | 100 | 45+6
1000 | 1000 | 45+6

## Slide 3: Fehlerberechnungen: Strom
Keithley 2000 (Multimeter):
Measurement range: Auto
Ohm‘sches Gesetz:
Gaußsches Fehlergesetz:
Messwerte: I=1,159 mA, , Annahme , R=100m
Range (V) | Resolution (µV) | Accuracy
0,1 | 0,1 | 50+35
1 | 1 | 30+7
10 | 10 | 30+5
100 | 100 | 45+6
1000 | 1000 | 45+6
Accuracy:

## Slide 4: Untere Grenze Strommessung
Bis zu welcher Größenordnung kann gemessen werden?

## Slide 5: P3T_063: Prozessierung
P3T_063 fertig prozessiert
6 Zellen metallisiert (Blau markiert) (17.11.)
IV gemessen (17.11.2021)
EL Messungen (18.11.2021- …)
Übersicht über Prozessierung der Perowskitsolarzellen mit gezielt eingebrachten Defekten.
Substrat Nr | Defekt |  |  |  | Metallisiert
 | ITO | Spiro-TTB | PERO | BCO/C60 | 
G1962 |  | X |  | X | 
G1963 |  |  | X |  | X
G1965 | X |  |  |  | X
G1966 | X |  |  |  | 
G1967 |  |  |  | X | X
G1968 |  | X |  |  | X
G1969 |  |  | X |  | 
G1970 |  |  |  | X | 
G1971 |  |  |  |  | X
G1972 |  |  |  |  | 
G1973 |  | X |  |  | 
G1974 |  |  | X |  | X

## Slide 6: G1963 - Übersicht
Defekt in Perowskit
Zellen 2 und 4 wurde Perowskit mit Maske abgeschieden
Alle Zellen Intensität von links nach rechts stark abfallend!
Defekt

## Slide 7: G1963 - Zelle 01
Kein Defekt, EL Intensität an unterer Kante stark erhöht
Geringe Emission

## Slide 8: G1963 - Zelle 02
Defekt in Perowskitschicht, in Kamerabild und Überlagerung erkennbar
ETL-HTL Kontakt führt auch zu verringerter Rekombination um Störstelle herum

## Slide 9: G1963 - Zelle 03
Kein Defekt, homogenes EL Bild
Intensität an linkem Rand erhöht

## Slide 10: G1963 - Zelle 04
Defekt im Perowskiten
Rekombination um Defekt weniger verringert als bei Zelle 02
An Defekt stark erhöhte strahlende Rekombination – erhöhte lokale Spannung?

## Slide 11: G1965 - Übersicht
Defekt in ITO Schicht gelasert
Laserdefekt erkennbar – Absorbiert EL Strahlung?
Z1 mit Punktdefekt
Z3 mit Liniendefekt
Alle Zellen Intensität von links nach rechts stark abfallend!
Defekt

## Slide 12: G1965 - Zelle 01
Defekt in ITO
Spannungsverlauf in Zelle schlecht – keine Intensität bei Defekt erkennbar
Wieso Spannungsverlauf von links nach rechts schlecht? ITO schlecht leitend?

## Slide 13: G1965 - Zelle 02
Kein Defekt
Spannungsverlauf in Zelle schlecht
Wieso Spannungsverlauf von links nach rechts schlecht? ITO schlecht leitend?

## Slide 14: G1965 - Zelle 03
Defekt in ITO
Spannungsverlauf in Zelle schlecht – keine Intensität bei Defekt erkennbar
Wieso Spannungsverlauf von links nach rechts schlecht? ITO schlecht leitend?

## Slide 15: G1965 - Zelle 04
Defekt in ITO
Spannungsverlauf in Zelle schlecht – keine Intensität bei Defekt erkennbar
Wieso Spannungsverlauf von links nach rechts schlecht? ITO schlecht leitend?

## Slide 16: G1967 - Übersicht
Defekt in BCO/C60 (ETL) Schicht
Maske bei Prozessierung
Defekt ist deutlich erkennbar, ist also die ETL Schicht auf dem ITO?
(Ich dachte HTL ist auf dem ITO…)
Defekt

## Slide 17: G1967 - Übersicht
Defekt in ITO Schicht gelasert
Laserdefekt erkennbar – Absorbiert EL Strahlung?
Z1 mit Punktdefekt
Z3 mit Liniendefekt
Alle Zellen Intensität von links nach rechts stark abfallend!

## Slide 18: G1967 - Zelle 01
Defekt in ITO
Spannungsverlauf in Zelle schlecht – keine Intensität bei Defekt erkennbar
Wieso Spannungsverlauf von links nach rechts schlecht? ITO schlecht leitend?
Rechtes Bild – Maske Pero verrutscht?

## Slide 19: G1967 - Zelle 02
Defekt in BCO/C60 (ETL)
Keine EL Intensität in Solarzelle
Wieso keine Spannung in Pero? Oder erhöhte nichtstrahlende Rekombination?

## Slide 20: G1967 - Zelle 03
Kein Defekt
Nur kleinerer Teil des Perowskiten leuchtet, wie bei Zelle 02. Wieso?
Was passiert beim Maskenwechsel? Sind die Masken wirklich identisch?

## Slide 21: G1967 - Zelle 04
Defekt in BCO/C60
Wenig EL vom Perowskiten – Logarithmische Skalierung??
Hohe Intensität an Defekt

## Slide 22: G1968 - Übersicht
Defekt in Spiro-TTB
Defekt

## Slide 23: G1968 - Zelle 01
Kein Defekt

## Slide 24: G1968 - Zelle 02
Defekt in Spiro-TTB
Erhöhtes EL Signal an Bereich ohne Spiro, aber zeitabhängigkeit (next slide)

## Slide 25: G1968 - Zelle 02: Transientenverlauf
Bei 1,4 V

## Slide 26: G1968 - Zelle 02: Transientenverlauf
Bei 1,6 V

## Slide 27: G1968 - Zelle 03
Kein Defekt
Niedriges, aber relativ homogenes EL Signal

## Slide 28: G1968 - Zelle 04
Defekt in Spiro-TTB
EL Signal schwach und über Zelle inhomogen: Defekt schwach erkennbar, aber kein EL bei fehlendenem Spiro
Messung nach Transientenmessung?

## Slide 29: G1968 - Zelle 04: Transiente
Spannung: 1,4 V
Chart: Zeit (s)

## Slide 30: G1971 – Übersicht
Kein Defekt, Referenzzelle
Geringe EL Intensität aller Zellen

## Slide 31: G1971 - Zelle 01
Kein Defekt

## Slide 32: G1971 - Zelle 02
Kein Defekt

## Slide 33: G1971 - Zelle 03
Kein Defekt

## Slide 34: G1971 - Zelle 04
Kein Defekt

## Slide 35: G1974 - Übersicht
Defekt in Perowskit (Zelle 1 und Zelle 4)
Defekt

## Slide 36: G1974 - Zelle 01
Defekt im Perowskiten

## Slide 37: G1974 - Zelle 02
Kein Defekt

## Slide 38: G1974 - Zelle 03
Defekt im Perowskiten

## Slide 39: G1974 - Zelle 04
Kein Defekt
Weist interessante Transiente auf

## Slide 40: Transientenverläufe
Chart: 

## Slide 41: G1967 - Zelle 02
Defekt in

## Slide 42: G1968 - Übersicht
Defekt in Spiro-TTB
Defekt

## Slide 43: P3T_xyz - Gxy- Zelle XY
test
Parameter | Wert
Isc (mA) | 
Jsc (mA/cm^2) | 
Voc (mV) | 
Efficiency (%) | 
FF | 
EL Aufnahme
Kamerabild

## Slide 44
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02

## Slide 45: P3T_XYZ – GXXXX – Zelle 007
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Hi
Hi
Hi
Hi
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 

## Slide 46
Hi